Przedmiar robót

Nr <-NR-> Podstawa <-PODST-> Opis robót <-OPIS-> Jm <-JEDN-> Ilość <-ILOSC->

Kosztorys Klimatyzator w "podkuchenkach"

1 Element Element

1 Kalkulacja

indywidualna

Wykonanie instalacji i montaż  zestawów klimatyzacyjnych Firmy SINCLAIR typ jednostki zewnętrznej FC-E24Al,

typ jednostki wewnętrznej FC-H07AINPT lub zestaw klimatyzacyjny innej firmy o takich samych parametrach

technicznych ( w wycenie należy uwzględnić wykonanie robót instalacyjnych i montażowych oraz wszystkie

materiały potrzebne do zamontowania i uruchomienia klimatyzacji ) kpl.  3,000

Zestawienie materiałów

L.p. Nazwa materiału Jm Ilość

1. Klej niwersalny NIBKO szt.  1,000

2. Kolano PCV NIBKO 3/4" szt.  3,000

3. Korytko elektroinstalacyjne do kabli i przewodów KPR 50H42 m 30,000

4. Kotwy tulejowe mosiężne fi 8 mm szt.. 12,000

5. Kotwy tulejowe mosiężne fi 10 mm szt.  6,000

6. Oczyszczacz do rur szt.  1,000

7. Przewód sterujący 5x2,5mm m 30,000

8. Przewód zasilający 5x4mm m 30,000

9. Rura miedziana 6˙mm w otulinie m 30,000

10. Rura miedziana 12/1,0 mm w otulinie m 30,000

11. Rura PCV NIBKO 3/4" m 5,000

12. Trójnik PCV NIBKO 3/4" szt.  1,000

13. Wsporniki pod klimatyzatory kpl  1,000

14. Zestaw klimatyzacyjny SINCLAIR kompletny jednostka wewnętrzna FC-H07AINPT kpl   3,000

15. Zestaw klimatyzacyjny SINCLAIR kompletny, jednostka zewnętrzna FC-E24Al kpl    1,000